## Sheet1
405 |  |  | 470 |  | max | 560 |  | 405 |  |  | 2020-07-20 |  |  |  |  | 470 |  | max | 10x | 2x |  | 560 |  | 10x | 2x
ctrl P (mW) | P (uW) | min | ctrl V (V) | detector readout (uW) |  | ctrl power (mW) | detector readout (uW) | ctrl power (mW) | detector readout (uW) |  | area | 0.12566 |  |  |  | ctrl V (V) | detector readout (mW) |  | mw/mm2 |  |  | ctrl power (mW) | detector readout (uW) | mW/mm2 | mW/mm2
5 | 2.4 | 28 | 0.1 | 300 | 465 | 100 | 2300 | 5 | 190 |  | 2020-09-20 |  |  |  |  | 0.1 | 300 | 0.465 | 0.58345 | 0.023338 | 2.511 | 100 | 2300 | 1.2826 | 0.051304
10 | 5 |  | 0.15 | 645 | 983 | 150 | 3500 | 10 | 390 | 10x obj |  | x | y | dist | pxl2mm | 0.15 | 645 | 0.983 | 1.2334 | 0.049336 | 5.3082 | 150 | 3500 | 1.9518 | 0.078072
20 | 10.2 |  | 0.2 | 966 | 1463 | 200 | 4640 | 20 | 770 |  | 0mm | 722 | 556 | 1120.1446 | 0.00089274 | 0.2 | 966 | 1.463 | 1.8357 | 0.073426 | 7.9002 | 200 | 4640 | 2.5875 | 0.1035
50 | 26.1 |  | 0.25 | 1270 | 1915 | 250 | 5840 | 50 | 1990 |  | 1mm | 740 | 1676 |  |  | 0.25 | 1270 | 1.915 | 2.4028 | 0.096112 | 10.341 | 250 | 5840 | 3.2567 | 0.13027
|  |  | 0.3 | 1559 | 2345 | 500 | 11750 | 100 | 4040 | [6 empty] | 0.3 | 1559 | 2.345 | 2.9423 | 0.11769 | 12.663 | 500 | 11750 | 6.5524 | 0.2621
|  |  | 0.35 | 1840 | 2754 |  |  |  |  | 2x obj |  |  |  |  | 0.022319 | 0.35 | 1840 | 2.754 | 3.4555 | 0.13822 | 14.8716
|  |  | 0.4 | 2100 | 3148 | [10 empty] | 0.4 | 2100 | 3.148 | 3.9499 | 0.15799 | 16.9992
|  |  | 0.45 | 2350 | 3524 | [10 empty] | 0.45 | 2350 | 3.524 | 4.4216 | 0.17687 | 19.0296
|  |  | 0.5 | 2600 | 3885 | [10 empty] | 0.5 | 2600 | 3.885 | 4.8746 | 0.19498 | 20.979
|  |  | 0.6 | 3060 | 4575 | [10 empty] | 0.6 | 3060 | 4.575 | 5.7404 | 0.22961 | 24.705
|  |  | 0.7 | 3500 | 5225 | [10 empty] | 0.7 | 3500 | 5.225 | 6.5559 | 0.26224 | 28.215
|  |  | 0.8 | 3920 | 5840 | [10 empty] | 0.8 | 3920 | 5.84 | 7.3276 | 0.2931 | 31.536
|  |  | 0.9 | 4310 | 6431 | [10 empty] | 0.9 | 4310 | 6.431 | 8.0691 | 0.32277 | 34.7274
|  |  | 1 | 4690 | 6991 | [10 empty] | 1 | 4690 | 6.991 | 8.7718 | 0.35087 | 37.7514
|  |  | 1.5 | 6400 | 9510 | [10 empty] | 1.5 | 6400 | 9.51 | 11.9324 | 0.4773 | 51.354
|  |  | 2 | 7870 | 11684 | [10 empty] | 2 | 7870 | 11.684 | 14.6602 | 0.58641 | 63.0936
|  |  | 2.5 | 9200 | 13630 | [10 empty] | 2.5 | 9200 | 13.63 | 17.1019 | 0.68408 | 73.602
|  |  | 3 | 10410 | 15407 | [10 empty] | 3 | 10410 | 15.407 | 19.3315 | 0.77326 | 83.1978
|  |  | 4 | 12600 | 18590 | [10 empty] | 4 | 12600 | 18.59 | 23.3253 | 0.93301 | 100.386
|  |  | 5 | 14550 | 21440 | [10 empty] | 5 | 14550 | 21.44 | 26.9013 | 1.0761 | 115.776
|  |  | 6 | 16360 | 24060 | [10 empty] | 6 | 16360 | 24.06 | 30.1887 | 1.2075 | 129.924
|  |  | 7 | 18000 | 26520 | [10 empty] | 7 | 18000 | 26.52 | 33.2753 | 1.331 | 143.208
|  |  | 8 | 19600 | 28850 | [10 empty] | 8 | 19600 | 28.85 | 36.1988 | 1.448 | 155.79
|  |  | 9 | 21200 | 31150 | [10 empty] | 9 | 21200 | 31.15 | 39.0847 | 1.5634 | 168.21
|  |  | 10 | 22700 | 33490 | [10 empty] | 10 | 22700 | 33.49 | 42.0207 | 1.6808 | 180.846
|  |  | 0.06 |  | 28
|  |  | 0.07 |  | 137
|  |  | 0.08 |  | 247
|  |  | 0.09 |  | 356

## Sheet2
HARV008 dichroic |  |  | area (mm2) | 8.8
cntrl Volt | cntrl Volt
0.06 | 1.144 | 0.13
0.1 | 2.56 | 0.29091
0.15 | 4.27 | 0.48523
0.2 | 5.9 | 0.67045
0.25 | 7.64 | 0.86818
0.3 | 9.24 | 1.05
0.35 | 10.8 | 1.2273
0.4 | 12.4 | 1.4091
0.45 | 13.9 | 1.5795
0.5 | 15.4 | 1.75
0.6 | 18.2 | 2.0682
0.7 | 21.1 | 2.3977
0.8 | 23.9 | 2.7159
0.9 | 26.6 | 3.0227
1 | 29.4 | 3.3409
1.5 | 41.7 | 4.7386
2 | 53 | 6.0227
2.5 | 64.1 | 7.2841
3 | 74.1 | 8.4205
4 | 92.5 | 10.5114
5 | 109 | 12.3864
6 | 127 | 14.4318
7 | 140.5 | 15.9659
8 | 153 | 17.3864
9 | 168 | 19.0909
10 | 181 | 20.5682